|  |  | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» |
| --- | --- | --- |

199026, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, 21-АЯ ЛИНИЯ, Д.8А

ТЕЛЕФАКС: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, www.dortexkom.ru, E-mail: texkom@peterstar.ru

Электростанции SDMO (Франция)          SDMO

от 7,5 кВA до 440 кВA

| Модель | Мощность | Ток А | Двигатель | Кол-во цилин-дров | Расход топлива 75% нагрузки л/ч | Бак л | Вес кг | Размеры ДхШхВ см | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | резервн. кВА | пост. кВA | резервн. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростанции 400/230 В (3-фазные) 50 Гц 1500об/мин |
| Т 8К Nexys | 7,5 | 6,8 | 6 | 11 | Mitsubishi L3E SD | 3 | 1,7 | 50 | 307 | 141х72х103 | 7000 |
| Т 12К Nexys | 11,5 | 10,5 | 9,2 | 17 | Mitsubishi S3L2 SD | 3 | 2,5 | 50 | 387 | 141х72х103 | 7570 |
| Т 16К Nexys | 16 | 14,5 | 12,8 | 23 | Mitsubishi S4L2 SD | 4 | 3,4 | 50 | 406 | 141х72х105 | 8530 |
| Т 22К Nexys | 22 | 20 | 16 | 29 | Mitsubishi S4Q2 SD | 4 | 4,7 | 100 | 560 | 170х90х112 | 10653 |
| J 22 Nexys | 22 | 20 | 16 | 29 | John Deere 3029DF120 | 3 | 5,2 | 100 | 740 | 170х90х112 | 10150 |
| J 33Nexys | 33 | 30 | 24 | 43 | John Deere 3029DF120 | 3 | 5,2 | 100 | 740 | 170х90х112 | 10615 |
| J 44K Nexys | 44 | 40 | 32 | 58 | John Deere 3029TF120 | 3 | 8,4 | 100 | 820 | 170х90х112 | 11323 |
| J 66K Nexys | 66 | 60 | 48 | 87 | John Deere 4045TF120 | 4 | 12 | 180 | 1000 | 187х99х136 | 14688 |
| J 88K Nexys | 88 | 80 | 64 | 116 | John Deere 4045TF220 | 4 | 14 | 180 | 1110 | 187х99х136 | 16626 |
| J 110K Nexys | 110 | 100 | 80 | 145 | John Deere 4045HF120 | 4 | 16,5 | 190 | 1290 | 195х108х133 | 19482 |
| J 130K Nexys | 132 | 120 | 96 | 173 | John Deere 6068TF220 | 6 | 18,5 | 340 | 1570 | 237х111х148 | 22950 |
| J 165K Nexys | 165 | 150 | 120 | 217 | John Deere 6068HF120 | 6 | 25 | 340 | 1700 | 237х111х148 | 26724 |
| J 200K Nexys | 198 | 180 | 144 | 260 | John Deere 6068HF160 | 6 | 31,3 | 340 | 1730 | 237х111х148 | 28509 |
| J 220K Nexys | 220 | 200 | 160 | 290 | John Deere 6068HF475 | 6 | 32,6 | 340 | 1790 | 237х111х148 | 31977 |
| J 275K Nexys | 275 | 250 | 200 | 360 | John Deere 6081HF001 | 6 | 40 | 390 | 2170 | 290х130х168 | 37710 |
| J 300K Nexys | 303 | 275 | 220 | 398 | John Deere 6081HF001 | 6 | 42,6 | 390 | 2235 | 290х130х168 | 40035 |
| J 400K Telys | 402 | 365 | 292 | 529 | John Deere 6125HF070 | 6 | 56,4 | 470 | 3090 | 316х134х174 | 55488 |
| J 440K Telys | 440 | 400 | 320 | 580 | John Deere 6125HF070 | 6 | 59,4 | 470 | 3120 | 316х134х174 | 57018 |
| Электростанции в корпусе 400/230 В (3-фазные) 50 Гц 1500об/мин |
| T 12K Silent | 11,5 | 10,5 | 9,2 | 17 | Mitsubishi S3L2 SD | 3 | 2,5 | 50 | 535 | 175х73х123 | 9670 |
| T 16K Silent | 16 | 14,5 | 12,8 | 23 | Mitsubishi S4L2 SD | 4 | 3,4 | 50 | 554 | 175х73х123 | 10630 |
| T 22K Silent | 22 | 20 | 17,6 | 29 | Mitsubishi S4Q2 SD | 4 | 4,7 | 100 | 1080 | 208х97х143 | 13621 |
| J 22K Silent | 22 | 20 | 16 | 29 | John Deere 3029DF120 | 3 | 5,2 | 100 | 1100 | 208х97х143 | 12981 |
| J 33 Silent | 33 | 30 | 24 | 43 | John Deere 3029DF120 | 3 | 5,2 | 100 | 1100 | 206х99х142 | 13446 |
| J 44K Silent | 44 | 40 | 32 | 58 | John Deere 3029TF120 | 3 | 8,4 | 100 | 1192 | 206х99х142 | 14154 |
| J 66K Silent | 66 | 60 | 48 | 87 | John Deere 4045TF120 | 4 | 12 | 180 | 1490 | 230х108х168 | 17748 |
| J 88K Silent | 88 | 80 | 64 | 116 | John Deere 4045TF220 | 4 | 14 | 180 | 1530 | 230х108х168 | 19278 |
| J 110K Silent | 110 | 100 | 80 | 145 | John Deere 4045HF120 | 4 | 16,5 | 190 | 1820 | 250х117х168 | 22746 |
| J 130K Silent | 132 | 120 | 96 | 173 | John Deere 6068TF220 | 6 | 18,5 | 340 | 2020 | 351х120х183 | 28152 |
| J 165K Silent | 165 | 150 | 120 | 217 | John Deere 6068HF120 | 6 | 25 | 340 | 2110 | 351х120х183 | 31926 |
| J 200K Silent | 198 | 180 | 144 | 260 | John Deere 6068HF160 | 6 | 31,3 | 340 | 2200 | 351х120х183 | 33660 |
| J 220K Silent | 220 | 200 | 160 | 290 | John Deere 6068HF475 | 6 | 32,6 | 340 | 2364 | 351х120х183 | 37434 |
| J 275K Silent | 275 | 250 | 200 | 360 | John Deere 6081HF001 | 6 | 40 | 390 | 3215 | 400х138х213 | 45899 |
| J 300K Silent | 303 | 275 | 220 | 398 | John Deere 6081HF001 | 6 | 42,6 | 390 | 3215 | 400х138х213 | 48325 |
| J 400K Silent | 402 | 365 | 292 | 529 | John Deere 6125HF070 | 6 | 56,4 | 470 | 4250 | 448х141х243 | 65688 |
| J 440K Silent | 440 | 400 | 320 | 580 | John Deere 6125HF070 | 6 | 59,4 | 470 | 4250 | 448х141х243 | 66055 |

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ»

199026, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, 21-АЯ ЛИНИЯ, Д.8А

ТЕЛЕФАКС: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, www.dortexkom.ru, E-mail: texkom@peterstar.ru